PR-Warn++ v3.2

从零理解完整阅读版

从一行 SCADA 数据，到弱物理中心、联合概率场景、Conformal 校准与 Ramp/CVaR 风险代理

Beginner-to-Researcher Reading Edition · Fully synchronized with PR-Warn++ v3.2 clean mainline

这份阅读版与《PR-Warn++ v3.2 最终研究方案》逐层同步。你只需要知道风电功率预测和基本 Python，就能理解：哪些数据在真正预测时可用、为什么不能删时间点、为什么先做经验功率曲线、为什么残差 R 和最终误差 E 不同、为什么 Direct CFM 不需要 VAE、为什么 Conformal 不能乱说“硬覆盖”、以及为什么最后输出的是 wind-side risk proxy 而不是真实电网安全等级。

Clean revision date: 2026-08-24

# 技术基线：先记住 v3.2 的一条主链

历史可用数据 → X_fill/M/ΔT → 等密度经验功率曲线 P_pc → 动态多图残差 R_hat → Y_det → Direct CFM on E=Y−Y_det → 联合功率场景 → per-horizon Conformal → Ramp/CVaR/OOD/Data-quality proxy

旧版 VAE、无 OT coupling 的“OT-CFM”、强 WakeModel 主中心、学习式 Level 1–4 风险头都不再属于主线。

| 旧概念 | v3.2 正确理解 |
| --- | --- |
| “未来 ERA5 就是业务 NWP” | 错误。future ERA5/reanalysis 只能是 oracle-weather 上界；主协议优先 History-only，真正未来协变量必须来自 issue-time forecast archive。 |
| “A_wake 就是真实尾流模型” | 错误。主线 A_dir 只是风向+空间几何的 directional/advection graph。 |
| “VAE latent 一定更快” | 错误。旧设计反而扩大自由度；主线直接在 E 场做 CFM。 |
| “线性 CFM 就是 OT-CFM” | 错误。没有 minibatch OT/Sinkhorn coupling 就只能叫 CFM。 |
| “Conformal 自动保证任意 OOD 条件覆盖” | 错误。主结果只报告明确协议下的 empirical/per-horizon calibration。 |
| “风险等级可以自己造标签再训练” | 错误。主文输出连续 proxy；等级最多是透明 demo policy。 |

# 1. 我们到底要预测什么？

## 1.1 点预测只给一个“最可能世界”

如果模型说“30 分钟后整个风场大约发 120 MW”，这是一个中心预测。它能回答最可能的功率，但不能回答：有没有 20% 的概率突然掉到 90 MW？最坏 5% 的场景平均会少多少？

## 1.2 联合概率预测给很多“未来世界”

PR-Warn++ v3.2 希望一次描述 N 台风机未来 H 个时刻的联合变化。因为风机不是互相独立的骰子：同一阵锋面、共同来流和空间传播可能让一组机组同时变化。

例如，134 台机各自有 10% 下跌概率，与“10% 概率整个风场同步下跌”在调度含义上完全不同；单机边际概率可能一样，但 farm-level ramp risk 不一样。

## 1.3 风险边界

能说：风电侧聚合功率偏差、上/下 ramp probability、定义明确的 tail-loss CVaR、模型 OOD、数据质量退化。

不能直接说：线路潮流越限、电压崩溃、系统频率失稳、真实备用不足。

所以本文的 risk 是 wind-side operational/ramp/tail risk proxy，不是完整电力系统 security risk。

# 2. 最容易忽略的一件事：预测时到底能看到什么？

## 2.1 forecast origin t

假设现在是时刻 t。真正在线预测时，你只能使用 t 及以前已经发生、已经发布、已经存入系统的信息。训练时虽然能看到未来 Y，但那只是为了构造监督目标。

## 2.2 三种天气协议

| 协议 | 你能看到什么 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| History-only | SCADA 与天气都只到 t | 主论文最严格、可运行协议 |
| Oracle-weather | 允许读取 t+1…t+H 的 ERA5/reanalysis | 离线 perfect-prognosis 上界，不能包装成在线 NWP |
| Issue-time forecast | 在 t 之前已发布、有效期覆盖未来的 NWP/ensemble | 真正未来天气协变量协议，需要 forecast archive |

一个字段是不是“未来特征”不重要；重要的是它在 forecast origin t 时是否已经真实可获得。

# 3. 从一行 CSV 开始：为什么时间点不能随便删？

## 3.1 rigid time grid

假设数据每 10 分钟一条。12:00 的值异常，如果直接 drop 这行，11:50 的下一条就变成 12:10，模型却可能仍把它当相邻一步。GRU、TCN、ramp 统计和滑窗都会因此改变时间含义。

## 3.2 X_fill、M、ΔT 三件套

| 对象 | 它是什么 | 它告诉模型什么 |
| --- | --- | --- |
| X_fill | NaN 无法直接进网络后的数值载体 | “这里拿什么数参与计算” |
| M | 1=有效；0=missing/unknown/abnormal | “这个数是否可信观测” |
| ΔT | 距上次有效观测过去多久 | “这个观测有多新鲜” |

例如某风速传感器 30 min 没有真实值：X_fill 可能连续出现相同填充值，但 M=0，ΔT=10/20/30。模型因此不会把填充值误认为“新鲜真实观测”。这就是 GRU-D 类思想在本方案中的核心。

## 3.3 reason_code 和 SDWPF official unknown

建议保存 valid / missing / unknown / abnormal 原因码。特别是 SDWPF 官方把部分 Patv≤0 且 Wspd>2.5、Pab>89° 等情况标成 unknown；它们不能被你擅自解释成“真实强风切出=0”，更不能直接当 extreme event truth。

# 4. 为什么要把确定性预测和概率预测分两层？

## 4.1 第一层：先把中心 Y_det 放准

第一层只回答：在当前可用信息下，未来每台风机每个时效“最可能”发多少功率。

Y_det ∈ R^[B×N×H]

## 4.2 第二层：学习这个中心“可能怎么错”

如果 Y_det 已经抓住大趋势，概率层没有必要从零重新生成完整功率。v3.2 让 CFM 只学习最终误差 E。这样 accuracy 和 uncertainty structure 分工清楚。

# 5. 弱物理中心：经验功率曲线为什么比强 WakeModel 更适合主线？

## 5.1 为什么不把 Jensen 当默认物理真值

Jensen/Park 本身不是错误模型，但完整使用需要 free-stream wind、thrust coefficient、wake expansion、superposition 和设备参数。SDWPF 的机舱风速可能已经包含局地尾流影响，若参数不充分，强行把 wake model 当中心反而会成为新的误差源。

## 5.2 空气密度与等效风速

ρ = p/(R_d T)

v_eq = v · (ρ/ρ_0)^(1/3),   ρ_0≈1.225 kg/m³

直觉：同样 8 m/s 的风，冷而密的空气通常携带更多动能。我们先把空气密度差异折算到参考密度风速，再拟合经验功率曲线。

## 5.3 P_pc 只在 Train 正常样本上拟合

P_pc = f_pc(v_eq)

f_pc 可以用 wind-speed bins 的 median 再平滑。它不声称精确空气动力学，只回答：“如果只看有效正常运行的风速/空气密度，这台机组通常应该发多少电？”

功率曲线、scaler、A_corr 等统计量都必须 Train-only。

# 6. 为什么要把风场变成图？

每台风机是一个节点，边表示“另一个节点的信息对我有多值得听”。边不一定是电缆，也不一定是真实尾流；它是模型内部的依赖关系。

| 图 | 怎么构造 | 它想表达什么 |
| --- | --- | --- |
| A_geo | 坐标距离/近邻 | 空间上近的机组通常更相关 |
| A_corr | Train-only 功率或功率差分相关 | 历史上一起涨跌/波动的统计关系 |
| A_dir | 当前/近期风向 + 两机方位 + 距离 | 风从上游向下游传播的弱方向先验 |
| A_adp | node embedding 端到端学习 | 规则没有捕捉到的隐式依赖 |

A_dir,ij(t)=exp(−d_ij/λ_d)·exp(−Δθ_ij(t)^2/(2σ_θ^2))·I[downwind sector]

A_dir 不是 Jensen wake loss。它不计算真实速度亏损，只告诉图网络：“当前风向下，这个方向上的邻居更值得听。”

A_t = Σ_k α_k(t)A_k,   α(t)=softmax(g(H_t))

# 7. 第一个残差 R：经验曲线没解释掉什么？

R = Y − P_pc

P_pc 已经解释“风速/空气密度与平均发电水平”的主关系。R 负责承载偏航、桨距、局地尾流、空间传播、状态变化和数据驱动动态等剩余结构。

R_hat = f_θ(X_fill,M,ΔT,A_geo,A_corr,A_dir,A_adp)

Y_det = clip(P_pc + R_hat, 0, P_rated)

这一阶段只做 point forecasting。Y_det 本身不够强时，不要急着上生成模型，因为那只是在错误中心周围生成“漂亮的不确定性”。

# 8. 最关键的两个“残差”：R 和 E 不是一回事

R = Y − P_pc       [deterministic backbone target]

E = Y − Y_det      [probabilistic generator target]

数字例子：真实 Y=1200 kW，P_pc=1000，主干预测 R_hat=150，因此 Y_det=1150。真实物理残差 R=200，而最终预测误差 E=50。主干要学“200 怎么变成 150”，CFM 要学“像 +50 这样的最终误差在什么条件下会出现、各风机如何一起变化”。

一句话：R 是“经验曲线离现实多远”；E 是“最终确定性模型离现实还多远”。

# 9. Direct Conditional Flow Matching 从零开始

## 9.1 先把它想成一张“运输地图”

我们容易从标准高斯噪声采样，但真正想要的是未来预测误差分布。CFM 学一个连续速度场：给定当前中间状态、flow time τ 和风场条件 C，它告诉我们应该朝哪个方向移动。

## 9.2 训练数据来自 E_true

E_0 = (Y − Y_det − μ_E)/σ_E

对 SDWPF 主协议，一个样本的误差场形状就是 [134,6]。μ_E/σ_E 也必须 Train-only。

## 9.3 线性路径与 CFM loss

τ~U(0,1),   Z~N(0,I),   E_τ=(1−τ)E_0+τZ

L_CFM = E||v_φ(E_τ,τ,C)−(Z−E_0)||²

τ 是生成过程内部的“流时间”，不是现实世界的第几分钟。训练时网络学习从真实误差端走向噪声端的局部方向；推理时从噪声端反向积分回来。

## 9.4 为什么 v3.2 删除 VAE

旧方案把 [N,H] 的 E 变成 [N,H,16] 的 Z，总元素反而变多，并没有压缩。VAE 还会引入 reconstruction error 与 ramp smoothing。主线因此直接对 E 做 CFM。

## 9.5 为什么现在不叫 OT-CFM

真实 E 与 Gaussian Z 若只是独立随机配对，就是标准 CFM。只有你真的做 minibatch optimal transport / Sinkhorn pairing，才能把增强版本叫 OT-CFM。术语必须精确。

# 10. 从误差世界恢复成功率场景

E_scen^(m) = ODEsolve(Z^(m); v_φ,C),   m=1…M

Y_scen^(m) = clip(Y_det + E_scen^(m),0,P_rated)

同一个 forecast origin 条件不变，但每次起始噪声 Z 不同，所以可以得到很多种合理未来。M 是“未来世界数量”，不是 batch size。

P_farm^(m)(h)=Σ_i Y_i^(m)(h)

把 134 台机在节点维度求和，就得到每条未来场景对应的风场总功率轨迹。这是后面 ramp/CVaR 的主要计算对象。

# 11. 概率模型好不好，为什么 RMSE 不够？

| 指标 | 主要回答什么 | 你应该怎么理解 |
| --- | --- | --- |
| RMSE/MAE | 中心是否准确 | Y_det 离真值多远 |
| CRPS/Pinball | 边际概率是否合理 | 每个变量的概率/quantile 是否好 |
| PICP/PINAW/Winkler | 覆盖与区间宽度 | 不能靠无限放宽区间“刷覆盖” |
| Energy Score | 多变量联合分布总体质量 | 把整个 [N,H] 视为向量 |
| Variogram Score | 变量间依赖结构 | 对空间/时间相关更敏感 |
| Ramp-KS/Brier/AUPRC | 极端形状与事件概率 | 场景是否真正能用于 ramp 预警 |

主线同时回答三件事：中心准不准、边际分布准不准、联合依赖准不准。

# 12. Conformal：一个独立的“覆盖率质检员”

## 12.1 为什么生成模型还需要校准

CFM 可以生成很合理的场景，但不自动保证“90% 区间就覆盖 90% 真值”。Conformal 用一个独立 Calib 集检查模型历史上有多乐观/保守，然后给 interval 加经验安全边。

## 12.2 per-horizon 为什么重要

10 min 和 60 min 的预测难度不同。v3.2 主结果建议每个 horizon 分开校准。

s_j,h=max(q_lo,j,h−Y_j,h, Y_j,h−q_hi,j,h, 0)

## 12.3 四层地位不要搞反

Static split conformal / CQR：主 correctness anchor。

ACI：标签按时间到达后，用于 rolling long-run coverage adaptation。

Context-kernel CP：相似工况的经验局部适配；不能冒充 density-ratio theorem。

Worst-subgroup fallback：安全启发式；要报告 trigger rate 和 interval width 代价。

不要写 “guaranteed coverage under arbitrary OOD”。写 “empirical calibration under specified regimes”。

# 13. 从场景直接计算 Ramp 和 CVaR

## 13.1 Ramp probability 不是再训练一个分类器

p_ramp^−(h)=(1/M)Σ_m I(P_farm^(m)(h−k)−P_farm^(m)(h)>γ_ramp)

如果 100 条未来场景中有 27 条出现严重下爬坡，那么 p_ramp^-≈0.27。真实 future ramp event 只用于最后 Brier/AUPRC/reliability 评价，不作为输入。

γ_ramp 必须做多个幅值、持续时间和速率阈值敏感性，不能把 20%/10min 当世界统一标准。

## 13.2 VaR 与 CVaR

L^(m)=max(0,P_ref−P_farm^(m))

CVaR_α=mean{L^(m)|L^(m)≥VaR_α}

如果没有真实 dispatch schedule，P_ref 可以用 persistence 或 Y_det 构造 proxy loss，但必须明确说 proxy。

# 14. U_epi、OOD 和数据质量：三种“模型不放心”的信号

## 14.1 U_epi：换一个合理训练实例，答案会不会变很多？

训练多个相同架构、不同初始化/数据扰动的模型。如果它们的 Y_det 分歧很大，把方差当 epistemic proxy。它不是严格 Bayesian posterior。

## 14.2 OOD score：当前工况离训练分布有多远？

可以在 H_t 上用 Mahalanobis/kNN/density score，但必须验证 D_OOD 是否真的伴随 error 上升或 coverage 下降；否则它只是一个看起来高级的距离。

## 14.3 R_data：人为遮掉传感器，预测会坏多少？

controlled intervention 的做法是：同一个样本分别输入完整历史和受控缺失历史，比较 ΔRMSE、ΔCRPS、Δcoverage、Δp_ramp。这属于 robustness/sensitivity，不应轻易叫因果。

# 15. 为什么 v3.2 不再学习 Level 1–4 风险等级？

公开风电数据一般没有“操作员 Level 1–4”真实标签。如果我们先用自己定义的 risk vector 造等级，再训练一个 ordinal head，其实只是让模型拟合自己写的规则；审稿人会直接问 label provenance。

r_t=[p_dev+,p_dev−,p_ramp+,p_ramp−,CVaR,U_epi/D_OOD,R_data]

主论文停在连续 risk proxy。需要可视化时，可以把 p_ramp^-、CVaR 等通过透明阈值映射成 green/yellow/red 作为 demonstration policy，但要明确它不是学习得到的真实调度等级。

# 16. 解释：IG、反事实和 Sobol 到底能说到什么程度？

Integrated Gradients：解释“哪些输入特征对模型输出更重要”，不是因果识别。

Missing counterfactual：固定样本，改变 mask/修复传感器，再看输出变化，是 controlled sensitivity。

Sobol：只有明确随机因子和采样机制时才做 global sensitivity；不能把四个 condition 一起喂给网络后就宣称天气/模型/缺失四源正交分解。

Weather uncertainty percentage：只有真正 ensemble forecast 数据时才有资格通过 nested sampling 讨论。

# 17. 完整训练流程：为什么一定要按 Gate 顺序来？

| 阶段 | 做什么 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0–3 | 环境冻结、raw audit、rigid grid、M/ΔT/reason_code | 先把数据语义和泄漏问题解决 |
| Phase 4 | Train-only P_pc | 证明弱物理中心本身合理 |
| Phase 5 | time split + window | 先切分再生成窗口，所有统计 Train-only |
| Phase 6–7 | baselines + v3.2 deterministic residual backbone | 先证明 Y_det 足够强 |
| Phase 8 | Direct CFM | 先 standard Gaussian + Euler8 跑通，再做 steps/M sensitivity |
| Phase 9 | probabilistic baselines | 判断 CFM 是否真的必要 |
| Phase 10 | split/CQR→ACI→context/fallback | 从最稳的 calibration anchor 逐级增强 |
| Phase 11 | p_ramp/CVaR/OOD/data-quality | 概率场景落到可评价的风险 proxy |
| Phase 12–13 | external validation + 5 seeds/event bootstrap | 冻结论文证据 |

# 18. 在线推理：现在时刻 t 到了，系统具体做什么？

1.  取过去 L 个 10-min 历史点，形成 X_fill、M、ΔT；所有特征 timestamp≤t。

2.  按天气协议构造 P_pc：History-only 主协议只用已知天气；future ERA5 只能在 oracle 实验。

3.  读取 A_geo、Train-only A_corr；用当前/近期风向构造 A_dir；模型产生 A_adp。

4.  确定性主干输出 R_hat、H_t，得到 Y_det。

5.  采多个 Gaussian noise，Direct CFM 逆向积分得到 M 条 E_scen。

6.  重构 Y_scen；提取 quantiles，并用冻结 conformalizer 得到最终 interval。

7.  对 N 台求和得到 P_farm_scen，计算 p_ramp/p_dev/CVaR。

8.  可选计算 U_epi/OOD/data-quality；输出连续 risk proxy 和解释。

# 19. 一次完整的张量旅行

| 阶段 | 典型形状 | 现实含义 |
| --- | --- | --- |
| X_fill/M/ΔT | [B,134,24,Dx] | 过去 4h 的每台机历史与可靠性 |
| A_geo/A_corr | [134,134] | 固定/Train-only 关系 |
| A_dir | [B,134,134] | 每个 forecast origin 的方向关系 |
| H_t | [B,134,64] | deterministic condition representation |
| Y_det | [B,134,6] | 未来 10–60min 中心预测 |
| E_true | [B,134,6] | 只在训练中可见的最终误差 |
| E_scen/Y_scen | [M,B,134,6] | M 个未来误差/功率世界 |
| P_farm_scen | [M,B,6] | 每个未来世界的风场总功率 |
| interval | [B,6,2]（主 farm-level） | per-horizon conformalized interval |
| risk proxies | [B,H] 或 [B] | p_ramp/CVaR/OOD/data-quality |

# 20. 参数词典：看到符号不再慌

| 符号 | 含义 | 建议/注意 |
| --- | --- | --- |
| B | batch size | 32/64 起步 |
| N | 风机节点数 | SDWPF=134；Kelmarsh=6 |
| L | 历史步数 | 主 L=24；12/36/48 sensitivity |
| H | 未来步数 | 主 H=6 |
| Dx | 历史 SCADA feature dim | 由 feature config 决定，不强行固定 8/34 |
| ρ/ρ0 | 空气密度/参考密度 | ρ0 常用 1.225 kg/m³ |
| v_eq | 等密度风速 | 给 P_pc 使用 |
| λ_d/σ_θ | 方向图距离/角宽参数 | Val 选择；15/30/45° sensitivity |
| R | Y−P_pc | deterministic target |
| E | Y−Y_det | CFM probabilistic target |
| τ | flow time | 0–1 内部生成时间，不是现实分钟 |
| K_step | ODE steps | 4/8/16/32 Pareto |
| M | scenario count | 20/50/100/200 convergence |
| α_cp | conformal miscoverage | 0.10→nominal 90% |
| γ_ramp | ramp threshold | 多阈值，不设世界唯一值 |
| CVaR_α | 尾部平均损失 | 必须说明 proxy loss 定义 |
| U_epi | ensemble disagreement | epistemic proxy |
| D_OOD | 训练分布距离 | 必须验证与 error/coverage 的关系 |

# 21. 你最容易踩的 18 个坑

| 误解 | 正确理解 |
| --- | --- |
| 未来 ERA5=业务 NWP | 错；它是 oracle/reanalysis 上界。 |
| unknown=真实强风切出 | 错；先按官方语义 mask/reason_code。 |
| X_fill 就是真值 | 错；M/ΔT 才告诉网络可靠性与新鲜度。 |
| P_pc 是精确物理模型 | 错；它是弱物理/经验主趋势。 |
| A_dir 是真实 wake deficit | 错；只是 directional/advection adjacency。 |
| 图越多越高级 | 错；每张图必须有独立消融。 |
| R 与 E 是同一残差 | 错；R=Y−P_pc，E=Y−Y_det。 |
| VAE 一定能加速 | 错；旧 latent 反而扩大维度，还会带重构误差。 |
| 线性 CFM=OT-CFM | 错；无 OT/Sinkhorn coupling 只能叫 CFM。 |
| 4 步一定足够 | 错；steps 是实验超参数。 |
| M=100 就代表 100% 准确 | 错；M 是 Monte Carlo 场景数，要做收敛。 |
| CFM 自带 90% 覆盖 | 错；需要独立 Calib 上的 conformal。 |
| 任意 local kernel 都有条件覆盖定理 | 错；context kernel 只是经验局部适配。 |
| p_ramp 要再训练分类头 | 不需要；它直接从场景计数。 |
| CVaR=真实调度成本 | 不一定；没有 schedule 时只是 proxy tail loss。 |
| Level 1–4 可以自己造标签训练 | 不建议；主文输出 continuous proxy。 |
| Sobol 可以自动拆出四源真实方差 | 错；随机源/采样和可识别性必须明确。 |
| IG/Sobol 可以证明因果 | 不能；这里主要是 attribution/sensitivity。 |

# 22. 从“理解”到“真正开始实验”的八个 Gate

| Gate | 完成标准 | 没过怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 1 数据 | raw audit、official mask、rigid grid、no-leakage tests | 不训练 |
| 2 P_pc | normal/extreme 分层逻辑正确 | 修 power curve/state rules |
| 3 Point | backbone 至少不劣于原 IMFGCN；extreme 段有稳定收益 | 先修 graph/residual |
| 4 CFM | ES/VS/CRPS/Ramp 至少一项有稳定概率优势，latency 可接受 | 无优势就用更简单概率模型 |
| 5 Calibration | nominal coverage 不严重欠覆盖，width 可控 | 修 calibration |
| 6 Risk | p_ramp/CVaR 有 Brier/AUPRC skill | 不写 risk-warning contribution |
| 7 External | Kelmarsh/CARE/WTK 至少一个与 claim 对应 | 降低泛化声明 |
| 8 Submission | 5 seeds + event bootstrap + ablation + Pareto + limitations | 不定稿 |

# 23. 如果只允许你用 2 分钟复述整条路线

我们有多台风机的历史 SCADA。先把所有原生时间点补齐，不删除缺失；每个值除了数值载体 X_fill，还带上“是不是有效观测”的 M 和“多久没真实观测”的 ΔT。然后用空气密度修正后的等效风速，在 Train 正常样本上拟合经验功率曲线 P_pc，作为弱物理中心。接着把风场建成地理图、历史相关图、当前风向方向图和自适应图，让时空网络只学习 P_pc 没解释掉的残差 R，得到中心预测 Y_det。

点预测之后，我们把真实未来减去 Y_det 得到最终误差 E。Direct Conditional Flow Matching 学习这个多机多步误差场的联合分布；推理时从多个高斯噪声出发生成 E_scen，再加回 Y_det，形成很多条未来功率场景。然后用独立 Calib 集做 per-horizon split conformal/CQR，让场景导出的区间获得更可靠的经验覆盖。最后把每条场景的风机功率求和，统计上/下 ramp 的发生比例，并计算定义明确的 CVaR、OOD 和数据质量指标。这些是 wind-side risk proxy，不是电网潮流或频率风险，也不需要虚构 Level 1–4 监督标签。

v_eq→P_pc→R→R_hat→Y_det→E→Direct CFM→Y_scen→Conformal interval→p_ramp/CVaR/OOD/R_data

# 附录 A. 核心文献地图

| 编号 | 你要记住什么 |
| --- | --- |
| R1 | SDWPF 数据规格、ERA5/reanalysis 属性、official missing/unknown/abnormal |
| R3/R4/R5 | GRU-D / BRITS / SAITS：X、mask、ΔT 与 missing-data modeling |
| R6 | IEC/PWCG：空气密度修正与经验功率曲线 |
| R7/R8/R9 | Graph WaveNet / AGCRN / wind multi-graph：adaptive graph 与动态图 |
| R10/R11 | 风向相关 dynamic/directed graph |
| R12/R13 | Jensen/wake 模型的参数与适用性 |
| R14 | Flow Matching 基础 |
| R15 | 真正 OT-CFM/minibatch OT coupling |
| R16 | CFM 在概率时间序列预测中的直接现代证据 |
| R19/R20/R21/R22/R23 | CQR、weighted CP、ACI、dependent-time CP、conditional coverage limits |
| R24 | Deep Ensemble epistemic proxy |
| R26/R28 | CRPS/ES/VS 等 proper scoring |
| R29/R30 | ramp 定义与概率预测 |
| R31 | CVaR |
| R32/R33 | Integrated Gradients / Sobol sensitivity |
| R36/R37 | WIND Toolkit / WTK-LED forecast/ensemble weather |
| R38/R39 | CARE fault/data-quality；Kelmarsh external wind farm |

真正理解 v3.2 的标志不是“会背公式”，而是你能对任意一个 forecast origin t 说清：这一步用了什么张量、哪个变量只在训练可见、哪个天气字段线上不可用、哪个模块如果删掉应该让哪个指标稳定变差。