PR-Warn++ v3.2

极端天气与数据退化条件下的联合概率风电预测与风电侧风险代理预警

最终研究方案与可复现技术实施规范（Clean v3.2）

Weak-Physics Prior · Dynamic Multi-Graph Residual Forecasting · Direct Conditional Flow Matching · Hierarchical Conformal Calibration · Wind-Side Risk Proxy

v3.2 不是重新设计一套新方法，而是把《顶刊级技术审核、实验实施与论文写作指导书》审定的 v3.1 主线真正落实到公式、输入可用性、训练流程、实验协议和论文 Claim 中。旧版 VAE、伪 OT-CFM、强 WakeModel 主中心、学习式 Level 1–4 风险头和严格四源 Sobol 分解均退出主线。

Clean revision date: 2026-08-24

# 0. v3.2 清理原则与版本变更

本版本唯一目标是“最小修改解决最大审稿风险”。PR-Warn++ 的核心思想仍然保持不变：先构造一个可审计的弱物理中心，再由动态图时空网络学习中心无法解释的残差；随后对最终预测误差做联合概率生成，用独立校准集提高经验覆盖可靠性，最后把场景映射成可验证的风电侧 ramp / deviation / tail-risk proxy。

| 旧设计/旧表述 | v3.2 主线 | 处理状态 |
| --- | --- | --- |
| WakeModel/Jensen 作为默认 P_phy | Train-only 等密度经验功率曲线 P_pc | 强物理降级；Jensen 仅参数充分数据集增强/消融 |
| VAE latent + flow | Direct CFM directly on E=Y−Y_det | VAE 退出主线，仅 Direct-vs-VAE 消融 |
| OT-CFM（无 OT coupling） | Conditional Flow Matching (CFM) | 只有真正 minibatch OT/Sinkhorn pairing 才允许称 OT-CFM |
| future NWP 混写 | History-only 主协议 / Oracle-ERA5 上界 / Issue-time forecast 协议 | 彻底区分运行时可用性 |
| Track A/B 作为校准核心 | Per-horizon split conformal/CQR 为 correctness anchor；ACI、context、fallback 逐级增强 | 理论 Claim 降级并分层 |
| 学习式 Level 1–4 风险头 | 连续 wind-side risk vector | 等级只允许透明 rule-based demo，不作为监督学习目标 |
| Sobol 四源严格分解 | IG + controlled missing counterfactual + 条件化 Sobol sensitivity | 不再宣称四源正交可识别 |
| A_wake | A_dir / directional-advection graph | 只编码方向弱先验，不宣称真实 wake deficit |

总纲：每一层只负责一个可被实验否证的任务；任何模块若无法回答“解决哪个失效模式、运行时信息是否可用、删掉后哪个指标应稳定变差”，就不进入主线。

# 1. 研究定位、边界与目标

## 1.1 核心科学问题

PR-Warn++ 面向 10–60 min 超短期多风机预测，重点研究极端/突变工况与数据退化条件下的三个问题：确定性中心能否保持稳健；联合概率场景能否保持多风机、多时效依赖；这些场景经可解释校准后，能否提供具有真实事件预测 skill 的 ramp/tail 风险代理。

## 1.2 可支持与不可支持的风险范围

| 类别 | 允许的研究声明 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 可支持 | 风场聚合功率正/负偏差；上/下 ramp probability；定义明确的 proxy loss 的 VaR/CVaR；模型 OOD/ensemble disagreement；数据质量退化指标 | 均可由风电侧观测、预测场景和模型输出直接计算并用 future ramp/event truth 评价 |
| 不可直接支持 | 线路潮流越限、母线电压稳定、系统频率动态、真实旋转备用充足性、真实调度成本 | 缺少完整电网拓扑、负荷、机组调度与动态电网模型；若要升级需另接 RTS-GMLC/IEEE test system stochastic dispatch |

## 1.3 研究目标

在不删除时间点的前提下处理 missing / unknown / abnormal，保留 X_fill、M、ΔT 和 reason_code。

用空气密度修正后的训练集经验功率曲线提供弱物理中心，让学习器聚焦于该中心未解释的动态残差。

利用 geographic / correlation / directional / adaptive 多图刻画机组空间、统计、方向传播和隐式依赖。

直接在最终预测误差 E 上用 Conditional Flow Matching 生成多风机、多时效联合场景，不引入不必要的 VAE 重构误差。

以 per-horizon split conformal/CQR 为校准理论锚点，并将 ACI、context kernel 和 worst-subgroup fallback 明确定位为逐级增强。

用连续 p_dev、p_ramp、CVaR、OOD、data-quality 指标构成 wind-side risk proxy，并以 Brier/AUPRC/reliability 等验证其事件预测能力。

# 2. 文献支撑链与设计原则

证据等级沿用指导书：A=同类任务/同类机制直接证据；B=相邻任务或更一般理论；C=工程假设。C 级选择必须通过敏感性或消融成为本文自己的实证证据。

| 模块 | v3.2 采用方式 | 主要依据/证据等级 | 写作边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间连续性与缺失 | Rigid grid + X_fill/M/ΔT + masked loss | GRU-D [R3]；BRITS [R4]；SAITS [R5]，A/B | 填充值只是计算载体，不当真值 |
| 弱物理中心 | ρ→v_eq→Train-only empirical power curve | IEC/PWCG [R6]，A/B | 称 empirical physical normalization / weak prior，不称精确空气动力学 |
| 动态图 | A_geo/A_corr/A_dir/A_adp + dynamic gate | Graph WaveNet [R7]；AGCRN [R8]；Zhao et al. [R9]；R10/R11，A/B | A_dir 是 directional/advection prior，不是 Jensen wake loss |
| 残差学习 | R=Y−P_pc；预测 R_hat | physics-guided wind studies [R40,R42]，B | 必须在 extreme subset 验证，不只总 RMSE |
| Direct CFM | 对 E=Y−Y_det 做 conditional flow matching | Flow Matching [R14]；TSFlow [R16]，A/B | 无 OT coupling 就不能写 OT-CFM |
| Conformal | split/CQR→ACI→context/fallback | CQR [R19]；weighted CP [R20]；ACI [R21]；dependent CP [R22]；conditional limits [R23] | 主文强调 empirical/per-horizon coverage，context/fallback 不宣称 universal hard guarantee |
| 风险代理 | scenario-derived ramp / CVaR / OOD / data-quality | Ramp [R29,R30]；CVaR [R31]；Deep Ensemble [R24] | 无 grid model 时只能称 wind-side proxy |
| 解释 | IG + controlled perturbation + optional Sobol sensitivity | IG [R32]；Sobol [R33] | 只解释模型响应/敏感性，不写因果贡献 |

# 3. 总体技术路线与问题定义

## 3.1 七层主链

| 层级 | 输入 | 核心操作 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 数据完整性 | raw SCADA + coords + weather | rigid grid；official mask/reason_code；train-only statistics | clean tensor + availability metadata |
| L1 数据质量建模 | X_obs / missing / abnormal | X_fill + M + ΔT；future-mask loss | mask-aware historical tensor |
| L2 弱物理中心 | available wind/temperature/pressure/status | ρ 与 v_eq；Train-only empirical power curve | P_pc |
| L3 时空残差 | X_fill/M/ΔT + A_geo/A_corr/A_dir/A_adp | mask-aware IMFGCN/AGCRN-style residual encoder | R_hat, H_t, Y_det |
| L4 联合概率 | E=Y−Y_det；H_t；运行时可用条件 | Direct Conditional Flow Matching on E | M 条 E_scen / Y_scen |
| L5 概率校准 | scenario-derived intervals + Calib | per-horizon split/CQR；可选 ACI/context/fallback | conformalized intervals + coverage diagnostics |
| L6 风险/解释 | farm scenarios + diagnostics | p_dev/p_ramp/CVaR/OOD/data quality；IG/controlled sensitivity | continuous wind-side risk proxy + explanation |

X_fill,M,ΔT → P_pc → R_hat → Y_det → E=Y−Y_det → Direct CFM → Y_scen → Conformal intervals → p_ramp/CVaR/OOD/data-quality

## 3.2 核心符号与张量

| 名称 | 推荐形状 | 含义 | 运行时可用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| X_fill | [B,N,L,Dx] | 历史 SCADA 数值计算载体 | ≤t |
| M | [B,N,L,Dx] | 1=有效观测；0=missing/unknown/abnormal | ≤t |
| ΔT | [B,N,L,Dx] | 距该变量上次有效观测的步数/分钟 | ≤t |
| W_hist | [B,(N),L,Dw] | 历史天气/ERA5/站点气象 | ≤t |
| W_future_oracle | [B,(N),H,Dw] | 未来 ERA5/reanalysis，仅离线 oracle 上界 | >t，不可用于部署主协议 |
| W_future_forecast | [B,(N),H,Dw,(K_ens)] | 按 issue time 发布的真实 forecast/ensemble | 只有 forecast archive 时可在线使用 |
| A_geo/A_corr | [N,N] | 固定地理 / Train-only 统计图 | 静态/Train-only |
| A_dir | [B,N,N] | 由当前/近期风向构造的方向图 | ≤t |
| A_adp | [N,N] | 模型端到端学习的隐式邻接 | 模型内部 |
| H_t | [B,N,d] | deterministic encoder 表征 | 模型内部 |
| Y_det | [B,N,H] | 确定性中心预测 | 模型输出 |
| E_true | [B,N,H] | 训练时最终预测误差 | 训练才可见 |
| E_scen/Y_scen | [M,B,N,H] | 联合误差/功率场景 | 推理输出 |
| P_farm_scen | [M,B,H] | 对 N 台求和后的风场场景 | 风险计算 |

所有输入必须登记 availability_time。任何由 Y[t+1:t+H] 定义的 future ramp/extreme label 只能作为 evaluation target，不能进入 S_t 或 C_t。

# 4. 数据集、天气协议与可复现预处理

## 4.1 Dataset-Claim Matrix

| 数据集 | v3.2 角色 | 可以验证 | 不能混做 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDWPF / frozen version | 主 deterministic + probabilistic forecasting benchmark | 多机时空、missing/unknown、极端/ramp、joint scenario、calibration | 必须明确版本、日期范围与 ERA5 属性；不能把 future ERA5 当在线 NWP |
| Kelmarsh | 外部真实风场验证 | weak prior、directional graph、missing robustness、跨场方向一致性 | N=6 与 SDWPF N=134 不做绝对 SOTA 横比 |
| WIND Toolkit / WTK-LED | forecast / ensemble weather 专项 | 真正 issue-time forecast 或 ensemble weather uncertainty | 若是模拟 power/资源，必须与真实 SCADA 结果分表 |
| CARE | fault/anomaly/data-quality stress | fault windows、R_data、OOD/missing diagnostics | 不是 36 台同步图预测 benchmark |

## 4.2 天气可用性三协议

| 协议 | 可使用天气 | 论文定位 | 主表要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| History-only（主协议） | 只使用 t 及以前可获得历史天气/SCADA | 最严格、可运行主结果 | 必须作为主结果 |
| Oracle-weather | 允许 future ERA5/reanalysis | perfect-prognosis / offline upper bound | 与 History-only 并列，明确 oracle gap |
| Issue-time forecast | forecast initialization ≤ t 的真实 NWP/ensemble | 真正在线未来协变量协议 | 只有具备 forecast archive 时报告 |

## 4.3 时间连续性与官方异常语义

1.  按 TurbID × 原生采样间隔建立 rigid grid；missing timestamp 仍保留占位，不跨风机 dropna。

2.  优先采用 SDWPF 官方 missing/unknown/abnormal 语义；例如 Patv≤0 且 Wspd>2.5、Pab>89° 等官方 unknown 不解释成真实 cut-out=0。

3.  生成 reason_code={valid,missing,unknown,abnormal}，必要时将自定义 IQR/DBSCAN 仅作为附加敏感性，不替代官方语义。

4.  X_fill 可用 forward fill / Train mean 等作为计算载体，但 M 与 ΔT 永远保留。

5.  future label 若无效，M_y=0，不参与训练 loss 和主指标。

L_point = Σ(M_y · Huber(Y,Y_det)) / (Σ M_y + ε)

## 4.4 划分与泄漏防护

主建议：Train 60% / Val 15% / Calib 10% / Test 15%，按时间顺序。

先定义时间边界，再在各 split 内生成窗口；跨边界窗口丢弃。

同一 extreme event_id 不跨 split；必要时移动边界或整段归属一侧。

所有 scaler、power curve、A_corr、异常统计阈值、OOD 协方差矩阵只能由 Train 估计。

Calib 只用于校准；Test 只用于冻结后的最终报告。

# 5. 弱物理中心：等密度经验功率曲线

## 5.1 空气密度与等效风速

ρ_t = p_t / (R_d T_t),   R_d ≈ 287.05 J/(kg·K),   ρ_0 = 1.225 kg/m³

v_eq,t = v_t · (ρ_t / ρ_0)^(1/3)

这里的“物理”是经验物理归一：同样风速下，空气越密，风功率主趋势通常越高；用 1/3 次幂把密度变化折算到参考密度风速。它不等同于完整空气动力学或尾流求解。

## 5.2 Train-only empirical power curve

P_pc = f_pc(v_eq)

f_pc 只在 Train 集有效、正常运行样本上拟合，可采用 bin median + monotone/spline smoothing。power curve、平滑参数和任何标准化统计均不得使用 Val/Calib/Test。

## 5.3 为什么不把 Jensen/WakeModel 放主线

Jensen/Park 需要 free-stream wind、thrust coefficient、wake expansion、superposition 与设备参数。SDWPF 的机舱风速还可能已经受局地尾流影响。在参数和可识别性不足时，把 wake model 当“物理真值中心”会引入新的模型误差。v3.2 仅在 Kelmarsh 等参数较完整的数据上把 Jensen/WakeModel 作为增强/消融。

最终主中心：P_pc，而不是 WakeModel。

# 6. 动态多图时空残差主干

## 6.1 残差定义与中心预测

R = Y − P_pc

R_hat = f_θ(X_fill, M, ΔT, A_geo, A_corr, A_dir, A_adp)

Y_det = clip(P_pc + R_hat, 0, P_rated)

P_pc 负责风速/空气密度对应的可解释主趋势；R 承载偏航、桨距、局地尾流、空间传播、机组状态和数据驱动动态等经验曲线未解释部分。

## 6.2 四类图

| 图 | 构造 | 含义 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| A_geo | 坐标距离/近邻 | 静态空间邻近 | 可解释结构先验 |
| A_corr | Train-only raw/diff power correlation | 统计共变/共同波动 | diff corr 是本文设计，必须 raw-vs-diff 消融 |
| A_dir | 当前/近期风向 + 两机方位 + 距离 | 下风方向传播弱先验 | 不计算真实 wake deficit |
| A_adp | node embedding end-to-end | 显式规则未捕捉的隐式依赖 | 参考 Graph WaveNet/AGCRN |

A_dir,ij(t)=exp(−d_ij/λ_d) · exp(−Δθ_ij(t)^2/(2σ_θ^2)) · I[j lies in the downwind sector of i]

A_t = Σ_k α_k(t) A_k,   α(t)=softmax(g(H_t))

## 6.3 确定性训练原则

先单独把 deterministic center 训练好，再进入概率层。

主 loss 使用 masked Huber/MAE；不在这一阶段叠加 flow/conformal/risk loss。

必须报告 P_pc 单独误差、Y_det 总体误差和 extreme/ramp subset 误差。

若 A_dir 在 extreme subset 没有可重复增益，正确做法是删除/降级，不继续叠模块。

# 7. Direct Conditional Flow Matching 联合误差场景

## 7.1 概率对象：最终预测误差 E

E = Y − Y_det = R − R_hat

概率层不重新生成主趋势，而是学习“已经有一个较强中心后，它还会怎样错”。这让生成器聚焦误差结构和多机/多步依赖。

## 7.2 删除 VAE 的原因

旧设计把 E∈R^[B,N,H] 映射到 Z∈R^[B,N,H,16]，元素数扩大 16 倍，不构成潜空间压缩；同时 VAE 会引入重构误差和 ramp peak attenuation 风险。SDWPF 主协议 N=134,H=6 时目标场仅 804 维，优先直接 flow 更简洁、更可审计。

## 7.3 Direct CFM

E_0 = (E − μ_E) / σ_E     [μ_E,σ_E are Train-only]

τ ~ U(0,1),   Z ~ N(0,I),   E_τ = (1−τ)E_0 + τZ

L_CFM = E || v_φ(E_τ, τ, C_t) − (Z − E_0) ||_2²

C_t 可以包含 H_t、当前/历史 regime features、r_miss、U_epi，以及对应 weather protocol 下真实可用的天气协变量。任何 future event label 不得进入 C_t。

## 7.4 推理与场景重构

E_scen^(m) = ODEsolve(Z^(m); v_φ, C_t),   m=1…M

Y_scen^(m) = clip(Y_det + scale_E(E_scen^(m)), 0, P_rated)

K_step=4/8/16/32 和 M=20/50/100/200 都是工程超参数，必须通过 quality-latency / Monte-Carlo convergence 实验确定。

## 7.5 OT-CFM 的唯一合法位置

主方法名称统一为 Conditional Flow Matching。只有增强实验显式构造 minibatch optimal-transport/Sinkhorn coupling 后，才允许写 genuine OT-CFM；否则不得以“线性插值路径”冒充 OT。

# 8. 分层 Conformal 校准

## 8.1 Correctness anchor：per-horizon split conformal / CQR

CFM 能生成场景，但不会自动保证 90% 区间在 Test 上真的覆盖约 90%。v3.2 首先保留独立 Calib 集，并在每个 forecast horizon h 上校准 scenario-derived interval。

s_j,h = max(q_lo,j,h − Y_j,h,  Y_j,h − q_hi,j,h,  0)

I_conf,h = [q_lo,h − Q_(1−α)(s_·,h),  q_hi,h + Q_(1−α)(s_·,h)]

主结果只宣称所报告协议下的 empirical/per-horizon marginal calibration performance；不把它写成任意 OOD、任意条件、所有风机同时的 universal guarantee。

## 8.2 逐级增强，而不是把启发式当定理

| 层级 | 方法 | 定位 | 必须报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anchor | Static split conformal / CQR | 标准 correctness anchor | PICP/PINAW/Winkler，normal/extreme 分层 |
| Shift | ACI | 标签顺序到达后的 long-run adaptation | rolling coverage/width |
| Local | Context-kernel CP | 经验局部适配 | N_eff、bandwidth sensitivity、subgroup PICP |
| Fallback | Worst-subgroup conservative quantile | engineering safety heuristic | trigger rate、width inflation、extreme PICP |

不要写 “guaranteed conditional coverage under OOD”。推荐写 “empirical calibration performance under specified chronological/extreme/shift regimes”。

# 9. 连续 Wind-Side Risk Proxy

## 9.1 风场聚合与 deviation/ramp probability

P_farm^(m)(h) = Σ_i Y_i^(m)(h)

p_ramp^−(h) = (1/M) Σ_m I(P_farm^(m)(h−k) − P_farm^(m)(h) > γ_ramp)

γ_ramp 没有世界统一的 20%/10min 标准；主文必须给出文献/运行规则依据，并做 magnitude × duration × rate 多阈值敏感性。future ramp truth 只用于 Brier/AUPRC/reliability 评价。

## 9.2 CVaR proxy loss

L^(m) = max(0, P_ref − P_farm^(m))

CVaR_α = mean{L^(m) | L^(m) ≥ VaR_α}

若 P_ref 使用 persistence 或 Y_det 而非真实 dispatch schedule，必须称 proxy loss；Expected Cost 也只能叫 stylized cost，不能写 actual dispatch cost。

## 9.3 OOD、epistemic 与 data-quality diagnostics

U_epi：Deep Ensemble 成员中心预测分歧，称 epistemic proxy / ensemble disagreement。

D_OOD：在 H_t 或专门表征空间计算 Mahalanobis/kNN/density score；必须验证其与 error 升高或 coverage 下降的相关性。

R_data：通过 controlled missing intervention 比较同一样本完整/退化历史下的 ΔRMSE、ΔCRPS、Δcoverage、Δp_ramp。

## 9.4 主输出不学习 Level 1–4

r_t = [p_dev+, p_dev−, p_ramp+, p_ramp−, CVaR, U_epi/D_OOD, R_data]

主论文输出连续 risk vector，不训练 proportional-odds/ordinal Level 1–4 头，因为公开数据没有独立操作员风险等级真值。若产品展示需要颜色/等级，可用透明 rule-based demonstration policy，并明确其不是学习到的调度标签。

# 10. 解释、归因与反事实的严格边界

| 层级 | v3.2 方法 | 可以说 | 不能说 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特征级 | Integrated Gradients | 哪些输入特征对模型输出最敏感/贡献较大 | 因果变量、真实物理致因 |
| 数据质量级 | controlled mask / sensor-repair counterfactual | 同一样本在受控缺失干预下输出如何变化 | 无因果识别时的“缺失导致风险 x%” |
| 源级 | 可选 Sobol/global sensitivity（明确随机源与采样） | 在定义好的受控采样方案下的 sensitivity index | 把 weather/aleatoric/epistemic/missing 写成天然正交、可识别的真实方差占比 |
| 天气源 | 仅有 ensemble NWP 时 nested sampling | ensemble-weather sensitivity | 用单条 ERA5 reanalysis 推断 forecast uncertainty percentage |

# 11. 离线训练与在线推理流程

## 11.1 离线训练顺序

1.  Raw audit：冻结数据版本、哈希、字段字典、时间语义和 weather provenance。

2.  Rigid grid + official mask：生成 X_fill、M、ΔT、reason_code 和 M_y。

3.  按时间划分 Train/Val/Calib/Test；在各 split 内生成窗口。

4.  用 Train 正常有效样本拟合 density-corrected empirical power curve P_pc。

5.  训练 deterministic multi-graph residual backbone，保存 Y_det 与 H_t。

6.  构建 E_true=Y−Y_det，直接训练 CFM；不训练 VAE。

7.  先实现 per-horizon split conformal/CQR；再按需要加 ACI、context、fallback。

8.  在冻结场景上计算 p_ramp/CVaR/OOD/data-quality proxy；真实 event label 仅用于评价。

9.  完成 5 seeds、event bootstrap、efficiency benchmark 后冻结 Test 主结果。

## 11.2 在线推理顺序

1.  读取过去 L 个时间步的 X_fill/M/ΔT；全部 timestamp ≤ forecast origin t。

2.  按当前 weather protocol 构造 P_pc；History-only 主协议不读取 future ERA5。

3.  构建 A_geo/A_corr/A_dir/A_adp，得到 R_hat、H_t 和 Y_det。

4.  固定条件 C_t，从多个高斯噪声出发用 Direct CFM 生成 E_scen。

5.  重构 Y_scen 并提取 scenario-derived quantiles；用冻结的 conformalizer 输出 interval。

6.  聚合到 farm level，计算 p_ramp/p_dev/CVaR 及可选 OOD/data-quality diagnostics。

7.  输出连续 risk vector、解释和 runtime 元数据；不输出学习式 Level 真值。

# 12. 实验设计、基线与统计协议

## 12.1 基线矩阵

| 类别 | 基线 |
| --- | --- |
| Deterministic | Persistence；XGBoost/LightGBM（可选）；GRU/TCN；STGCN；Graph WaveNet；AGCRN；原 IMFGCN |
| Marginal probabilistic | Gaussian/Student-t NLL；Quantile Regression；CQR；Deep Ensemble |
| Joint scenario | Gaussian Copula；CVAE；Normalizing Flow；Diffusion/DDIM；Direct CFM |
| Calibration | Static split；CQR；ACI；context kernel；context+fallback |
| Missing | Forward fill；linear interpolation；X-only；X+M；X+M+ΔT；GRU-D-style |

## 12.2 指标体系

| 维度 | 主指标 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Point | RMSE, MAE, R²/NSE | 中心精度 |
| Marginal probability | CRPS, Pinball, PICP, PINAW, Winkler | 边际质量、覆盖与宽度 |
| Joint distribution | Energy Score, Variogram Score, temporal/pairwise correlation diagnostics | 联合依赖 |
| Extreme/ramp | Brier/BSS, AUPRC, Event-F1, FNR, Lead Time, Ramp-KS | 事件概率与极端形状 |
| Efficiency | Params, peak VRAM, P50/P95/P99 latency, throughput, ODE steps, M_scen | 在线代价与 Pareto |

## 12.3 v3.2 核心消融

| ID | 消融 | 验证问题 | 主指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Direct power vs P_pc+residual | 残差范式是否必要 | extreme RMSE/MAE, Ramp-F1 |
| A1 | density correction off | v_eq 是否有益 | power-curve error, seasonal/extreme RMSE |
| A2 | A_geo→+A_corr→+A_dir→+A_adp | 每张图是否独立贡献 | RMSE/ES + graph weights |
| A3 | raw corr vs diff corr | 差分相关是否值得保留 | RMSE/robustness |
| A4 | Direct CFM vs VAE-CFM | VAE 是否必要 | ES/VS/Ramp-KS/latency/VRAM |
| A5 | CFM vs genuine OT-CFM（可选） | 真实 OT coupling 是否增益 | ES/steps/time |
| A6 | 4/8/16/32 ODE steps | 速度-质量折中 | Pareto |
| A7 | Static conformal vs ACI | chronological shift 价值 | rolling PICP/width |
| A8 | context/fallback off | empirical OOD enhancement 是否有用 | extreme PICP/width/trigger rate |
| A9 | X-only vs X+M vs X+M+ΔT | missingness pattern 是否有价值 | missing-stress CRPS/RMSE |
| A10 | risk without OOD/data terms | 辅助诊断是否提升事件 skill | AUPRC/Brier/stylized cost |
| A11 | History-only vs Oracle ERA5 vs true forecast | future weather 可用性与 oracle gap | RMSE/CRPS/ES/Ramp |

## 12.4 统计与公平性

主结果至少 5 seeds mean±std；极端事件数量少时以 event-level bootstrap 95% CI 为主。

连续预测差异可用配对误差/DM test，并对多步序列相关做适当 HAC/依赖处理。

生成模型比较固定 split、input information、M_scen、调参预算和硬件；DDIM/CFM 尽量使用相近 conditioner/hidden width。

所有性能数字未从真实日志产生前只能写 target/budget，不得写 achieved。

# 13. 外部验证与投稿 Gate

| Gate | 完成标准 | 不满足怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 1 数据 | raw audit、official mask、rigid grid、no-leakage tests 全通过 | 不训练模型 |
| 2 弱物理中心 | P_pc 在 normal/extreme 分层逻辑正确 | 修 power curve / state rules |
| 3 点预测 | v3.2 backbone 至少不劣于原 IMFGCN，extreme 段有稳定收益 | 先修 graph/residual，不上生成器 |
| 4 CFM | 至少在 ES/VS/CRPS/Ramp 一项有稳定联合概率优势且 latency 可接受 | 无优势则保留更简单概率模型 |
| 5 Calibration | nominal 90% 在总体与关键 extreme subgroup 不严重欠覆盖，width 可控 | 调整 calibration，不靠堆模型 |
| 6 Risk | p_ramp/CVaR 对真实 event 有 Brier/AUPRC skill | 不写 risk-warning contribution |
| 7 External | Kelmarsh/CARE/WTK 至少一个外部证据与 claim 对应 | 降低泛化声明 |
| 8 Submission | 5 seeds + event bootstrap + ablation + Pareto + limitations 齐全 | 不定稿 |

# 14. 论文写作边界与 Claim 词典

| 不要写 | 推荐写法 |
| --- | --- |
| physics-based wake forecasting center | density-corrected empirical power-curve prior / weak physical prior |
| OT-CFM（无 OT coupling） | Conditional Flow Matching (CFM) |
| latent compression | 删除；除非 dim(Z)<dim(E) 且有真实 compression ratio |
| guaranteed conditional coverage under OOD | empirical calibration performance under specified normal/extreme/shift regimes |
| calibrated joint scenarios | CFM-generated joint scenarios with conformalized scenario-derived intervals |
| grid security / grid stability risk | wind-side operational/ramp/tail risk proxy |
| actual reserve requirement / dispatch cost | proxy shortage/tail loss / stylized decision cost |
| risk-level prediction | continuous risk indicators; optional rule-based warning category |
| four-source uncertainty decomposition | source-specific controlled sensitivity diagnostics |
| causal contribution | model attribution / sensitivity |
| future NWP（对 ERA5） | oracle/reanalysis weather upper bound；真实在线需 issue-time forecast |

# 15. 可复现交付规范

## 15.1 推荐项目结构

prwarn/
  data/raw/{sdwpf,kelmarsh,care,wind_toolkit}/
  data/{interim,processed}/
  configs/{datasets,models,experiments}/
  src/data/{audit,grid,mask,features,window}.py
  src/physics/{density,power_curve,wake_optional}.py
  src/graphs/{geo,corr,directional,adaptive}.py
  src/models/{backbone,flow,baselines}.py
  src/calibration/{split,cqr,aci,context}.py
  src/risk/{ramp,cvar,ood,data_quality}.py
  src/explain/{ig,sensitivity}.py
  src/eval/{point,probabilistic,joint,event,statistics}.py
  outputs/{logs,predictions,metrics,tables,figures}/

## 15.2 每次 run 必须保存

config.yaml / config hash；git_commit.txt；env.txt；stdout.log。

best.ckpt；predictions.npz；metrics.json；runtime.json。

dataset version/hash；split boundaries；event manifest；weather_protocol。

unit tests：future availability、split boundary、mask loss、graph train-only、scenario shape、conformal quantile。

论文每个数字可追溯到唯一 experiment ID；图表必须可由日志重生成，不手工填“预期值”。

# 附录 A. 核心文献地图（沿用指导书编号）

| ID | 文献/系列 | 本方案用途 |
| --- | --- | --- |
| R1 | Zhou et al., Scientific Data 2024, SDWPF | 数据规格、ERA5 属性、official missing/unknown/abnormal caveats |
| R3 | Che et al., Scientific Reports 2018, GRU-D | X + mask + time interval / informative missingness |
| R4 | Cao et al., NeurIPS 2018, BRITS | 时序缺失建模与插补 |
| R5 | Du et al., ESWA 2023, SAITS | 现代时序插补基线 |
| R6 | Power Curve Working Group, Wind Energy Science 2020 / IEC 61400-12-1 | 等密度风速与经验功率曲线 |
| R7 | Graph WaveNet, IJCAI 2019 | adaptive adjacency |
| R8 | AGCRN, NeurIPS 2020 | node-adaptive graph representation |
| R9 | Zhao et al., ESWA 2024 | 风电多图与动态组合 |
| R10/R11 | Energy / Applied Energy 2024 dynamic/directed graph studies | 风向相关动态图与有向空间关系 |
| R12/R13 | DTU wake review / Applied Energy wake review | Jensen 等 wake 模型适用性和参数风险 |
| R14 | Lipman et al., ICLR 2023, Flow Matching | FM/CFM 基础 |
| R15 | Tong et al., TMLR 2024 | genuine minibatch OT coupling / OT-CFM |
| R16 | Kollovieh et al., ICLR 2025, TSFlow | CFM 在概率时间序列预测中的现代证据 |
| R19 | Romano et al., NeurIPS 2019, CQR | Conformalized Quantile Regression |
| R20 | Tibshirani et al., NeurIPS 2019 | covariate-shift density-ratio weighted conformal |
| R21 | Gibbs & Candès, NeurIPS 2021 | Adaptive Conformal Inference |
| R22/R23 | dependent conformal / conditional coverage limits | 时序依赖和条件覆盖边界 |
| R24 | Lakshminarayanan et al., NeurIPS 2017 | Deep Ensemble uncertainty proxy |
| R26/R28 | Gneiting & Raftery / Scheuerer & Hamill | proper scores, Energy Score, Variogram Score |
| R29/R30 | Ramp review / IEEE TSTE 2026 | ramp 定义与概率 forecasting |
| R31 | Rockafellar & Uryasev | CVaR |
| R32/R33 | Integrated Gradients / Sobol | 模型解释与敏感性 |
| R35 | Diebold & Mariano | 预测差异统计检验 |
| R36/R37 | WIND Toolkit / WTK-LED | forecast / ensemble weather |
| R38 | CARE 2024 | fault/data-quality stress benchmark |
| R39 | Kelmarsh Zenodo | 外部真实风场与静态 turbine parameters |
| R40-R43 | 2024–2026 physics-aware / graph / joint probabilistic wind studies | 领域动机与强对比方向 |

# 结语：v3.2 的停止原则

如果 Direct CFM 在 ES/VS/Ramp probability 上不能稳定优于至少一个强概率基线，或 A_dir 在 extreme 段没有可重复增益，就不要继续靠增加模块救论文。v3.2 的目标不是“模块数更多”，而是让弱物理中心、残差、联合概率、校准和风险代理各自有独立、可审计、可否证的证据。